项目编号：2024GGBCGGC007

科学城九区门球场基础设施整治采购项目

比价文件（第二次）

科学城九区门球场经多年使用，存在草皮老化等问题，存在一定安全隐患，为给职工群众提供一个良好的打球环境，按照中国工程物理研究院公共事务管理部统一部署，社区管理服务中心拟对科学城九区门球场进行整治。服务保障中心现公告邀请供应商，参加科学城九区门球场基础设施整治采购项目比价活动。

一、比价须知

1.项目名称：科学城九区门球场基础设施整治采购项目

2.项目编号：2024GGBCGGC007

3.采购方式：调研比价

4.预算金额/最高限价：249251.37元。超过采购预算的报价为无效报价。

5.资金来源及落实情况：院大中维修资金，已落实。

6.采购人：中国工程物理研究院公共事务管理部

7.统一采购实施部门：服务保障中心

8.项目实施地点：科学城辖区

9.响应文件有效期：响应文件有效期为递交响应文件截止之日起90天。

10.供应商邀请方式：本次邀请由采购人通过下列第（1）种方式。

（1）公告邀请方式（在科学城阳光政务网（http://47.109.35.38/）上以公告形式发布，公告期限为3个工作日）；

（2）推荐邀请方式。

二、比价人资格

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件：

（1）截止至递交谈判响应文件截止时间，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（2）本项目参加采购活动的供应商在前3年内不得具有行贿犯罪记录；

（3）符合法律法规强制性要求的其他许可或认证资格；

7．根据采购项目提出的特殊条件：

（1）被列入中国工程物理研究院不良行为记录名单的供应商及其法定代表人名下的其他企业在禁止期内不得参加本次釆购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8．本项目不接受联合体参加谈判。

9.项目实施要求

⑴供应商具有建筑工程施工总承包乙级及以上资质（或建筑工程施工总承包三级及以上资质），具备有效的安全生产许可证。

⑵项目负责人资格：具有二级建造师证书及以上证书（建筑或市政专业），具有建筑施工企业安全生产考核合格证书（B证）。

⑶安全员资格：具有建筑施工企业安全生产考核合格证书（C证）。

10.本项目不接受联合体参加谈判。

三、比价人提供的资质及其他证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力。

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证复印件”。⑤供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通、广电等有行业特殊情况的，可提供企业分支机构统一社会信用代码的营业执照（复印件）及其他企业分支机构证明文件，法定代表人签署和授权可由分支机构负责人签署和授权。以上均提供复印件加盖鲜章）；

2.承诺函（格式详见附件1）

3.与中国工程物理研究院职工关联关系（非资格条件证明文件）

供应商的股东或实际控制人、重要任职人员中有中物院职工及其家庭成员、主要社会关系人的应说明（书面说明格式详见附件3和附表A）；若供应商的股东或实际控制人、重要任职人员中没有院职工及其家庭成员、主要社会关系人的应说明（书面说明格式详见附件4）。

注：若供应商存在供应商的股东或实际控制人、重要任职人员中若有院职工及其家庭成员、主要社会关系人等情况的，但未提供说明函的，则视为供应商虚假承诺，按虚假承诺进行处罚。

- 4.法定代表人/负责人授权书原件(法定代表人/负责人签署响应文件时不需要提供授权书，但须提供法定代表人/负责人身份证明）加盖鲜章。（见附件2）

5.特定资质条件：

⑴供应商具有建筑工程施工总承包乙级及以上资质（或建筑工程施工总承包三级及以上资质），具备有效的安全生产许可证。

⑵项目负责人资格：具有二级建造师证书及以上证书（建筑或市政专业），具有建筑施工企业安全生产考核合格证书（B证）。

⑶安全员资格：具有建筑施工企业安全生产考核合格证书（C证）。

6.提供股东构成及持股比例证明材料（可提供备案公司章程复印件或其他证明材料）加盖公章。

四、采购需求及要求

㈠采购需求

对科学城九区门球场中的两块门球场地进行整治，拆除原人工草坪约1100平方米，对局部场地基层修补找平约80平方米，重新敷设草皮约1100平方米等。

㈡技术要求

- 1、人造草坪技术参数表

人造草坪技术参数表

| 产品型号 | LMC2-1525 | 草丝材质 | 高分子材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草丝纤度（dtex） | 7500±5% | 草丝形状 | 曲丝 |
| 草丝颜色 | 绿/红/白 | 草坪高度 | 15㎜±1㎜ |
| 行距（inch） | 3/16 | 针距（针/10㎝） | 25±0.5针 |
| 簇密度（针/㎡） | 52500±5% | 草坪总重量（g/㎡） | 2920±5% |
| 渗水孔直径（㎜） | 6±2㎜ | 宽幅（m） | 4±2㎝ |
| 卷长（m） | 25±20㎝ | 卷直径（㎝） | 59±5㎝ |
| 阻燃性 | B1级 | 色牢度 | >8 |
| 适合场地 | 门球场 | 使用寿命 | 5年 |
| 底布材料 | 双层PP增强毛面基布+特种网格底布 |  |  |
| 背胶材料 | 绿色环保亮面SPU背胶 |  |  |
| 渗水性 | 孔式排水 透水率:≧30升/分钟/ m2(无填充物) |  |  |
| 图示 |  |  |  |

2.质量保证要求

（1）为保证人造草坪质量，供应商响应文件中需提供通过新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，为合格的检测报告。

（2）为保证人造草坪质量，供应商响应文件中需提供所供材料通过新国标GB/T20394-2019《体育用人造草》的全项结果均为合格的检测报告。

（3）为保证厂家及产品对环境的环保，供应商响应文件中需提供依据GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明 自我环境声明（Ⅱ型环保标志）》的要求的检测的中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书。

（4）为保证产品的环保性能，供应商响应文件中提供人造草坪通过国家建筑材料测试中心依据GB/T11713-2015《高纯锗γ能谱分析通用方法》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》通过放射性核素检测报告。

（5）为保证人造草坪的安全性能，需提供权威检测机构出具的依据CB/T 21064-2022化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性实验方法，的检测报告，检测结果为：无刺激性。

（6）为保证生产厂家的质量生产能力，需提供北京国体NSCC关于足球场免充砂草坪的认证证书。认证标准为GB/T20394-2019《体育用人造草》。

（7）为保证人造草坪的阻燃性能，供应商响应文件中需提供依据GB 8624-2012标准，产品达到B1级阻燃检测报告。

（8）为保证人造草坪的环保性能和无毒无害，提供所供产品的人造草坪厂家根据 《ASTM G21-2021》标准， 出具的草坪不含真菌的检测报告。 所检测真菌种类为：（试验菌种：巴西（黑）曲霉，绿色木霉，球毛壳霉，出芽短梗霉，绳状青霉）。检测结果为：未检出。

- （9）草坪进场前须经甲方确认。

- ㈢商务要求

- 1.工期：30日历天

2.本工程质保期为 2    年，其中草坪铺设质保期为 5  年。自工程竣工验收合格之日起开始计算。其他内容按国家相关规范执行。

3.付款条件及方式：

本工程无预付款。验收合格，完成结算审核且出具项目结算报告后，支付结算金额的30%（主要用于支付农民工工资和部分材料费等），剩余部分待复核和审计完成后给与支付（含总价款3%的质保金）。质保期满后无息支付 3%质保金。如有扣款，按扣除后的金额支付。

- 工程结算审核费的收费标准按“川价发(2008)141 号文”规定,审核竣工结算时,基本审核费由发包人承担,审减率在 5%以内(含 5%)的审核费用由发包人承担;审减率在 5%以上的,5%以内(含 5%)的审核费用由发包人承担,超过部分由承包人承担;审增部分审核费用由承包人承担。

- 4.其他要求

- ⑴承包人应对施工现场进行保护,在工程竣工验收合格前,施工现场小区内的原有基础设施和成品、半成品、材料及设备损坏或灭失的风险均由承包人承担。承包人应对施工中的安全承担全部责任,在施工中发生人员伤亡或财产损失的,均由承包人承担责任并负责解决,给发包人造成损失的,承包人应进行赔偿。

- ⑵承包人保证不得拖欠民工和其他员工工资,否则发包人可以代为支付,并从承包人工程结算款中直接扣除。

- ⑶施工区域内建渣和卫生清洁等已清理完毕；

- ⑷施工区域内保持原有公共区域基础设施、设备完好，绿地、道路（路面恢复原状）无损坏；

- ⑸工程完成后，在采购人的组织下与小区管委会、物业等单位共同完成验收工作，根据施工方案和具体实施情况进行验收，验收合格率应为100%。

五、施工要求

- 施工流程：门球场原草皮铲除→基层混凝土垫层局部找平→人造草皮铺砖→标线画线→建渣清运。

- ㈠铲除原草皮，清除基础中的杂物，若有不平处，应及时修复、整平。施工铺设场所需确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。

- ㈡草皮铺装

- 1、按要求放线，将场地纵、横两轴找出，定出场地中心位置，定好场地的四周界线位置。

- 2、将草卷依顺序排列于场地，无破损，无露基础或起皱现象。

- 3、把人造草摊铺开，停放半天使其伸缩到自然位置后，按照场地的长边开始从一边往另一边进行接缝，在接缝的过程中，一定要注意接缝带的正反情况，保证方向一致。用专用切割刀具将相邻重叠部分草皮割开并清理碎料，同时制作边界白线条备用。

- 4、在草皮之间的地基上铺设专用接缝带，涂刷专用胶水，在涂胶过程中，一定要均匀涂刷，待干后再进行粘合，粘合接缝准许间隙在3mm范围内，如若超出范围过大，就会出现明显的接缝痕迹。依次粘接完全部绿色草坪部分。

- 涂胶：在其表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶适应分别涂于的被粘接的两粘接面上。

- 粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般意涂胶后10—30分钟内，胶浆达道八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

- 加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接处密实，粘接更牢固。

- 固化：其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。因此，在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水浸和移动，以达到粘接的最佳状态。

- 粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。

- 施工注意事项：

- a.施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘度过大而无法施工。

- b.如温度过低时，可用热水加温到15—20℃后，即可恢复原来状态，且性能不变。

- ㈢画标线

- 绿色草皮铺设完成后，切开草皮留出位置镶嵌5cm宽的白线，将两边的草并齐，粘接在胶带上，重物压平接缝，然后整合接缝部位，将草皮粘合。在整个接缝工程完工以后再进行操场的画线工程，严格按照设计图纸和甲方所要求的标准进行画线工程，画线在进行切割时要注意切割草的宽度和白色草宽度间缝一般情况下不超过3mm，还要注意切割的直线性。在粘合白线时，一定要将胶水均匀涂刷，使其粘贴稳合。

- ㈣石英砂充灌

- 在画线工程全部结束后，开始进行注砂工程，在注砂过程中，一定要注意注砂的均匀度，注入方法为纵横方向注入。注砂用量标准是每平方米草苗注4kg，砂粒规格为0.4—0.8毫米。注砂时要控制速度及出砂速度，使注砂均匀。

六、报价（详见工程量清单）

报价要求：请供应商一次性报出最优惠的价格，报价应包括完成该项目的所有费用（供应商应认真核实本项目的工程量清单，本项目为固定单价合同）。若评审组对供应商的报价提出异议，采购单位保留再次比价的权利。

本报价有效期为自报价截止之日起90日。报价有效期满之前均具有约束力。

七、服务方案及承诺（根据服务需求及要求编制服务方案及承诺，格式自拟）

八、评审

㈠收到比价响应文件后，采购单位组织比价小组评审，成交原则：最低价法。满足采购需求，报价最低推荐为成交候选供应商。采购人确定成交供应商后，向其发出成交通知（书面或电话），成交供应商须在规定时间（30日内）内与采购人签订采购合同。

㈡出现下列情形之一的，应当终止调研比价活动，重新开展调研比价：

1.因情况变化，不再符合规定的调研比价方式适用情形的；

2.出现影响调研比价公正的违法、违规行为的；

3.响应供应商报价超过控制价造成响应供应商不足2家；

4.评审小组认为无法保证项目质量的。

5.采购单位保留再次比价的权利。

六、报名方式

请贵公司于2024年 11月8日下午17:00前将是否参加比价的《确认函》（格式详见附件9）以邮件形式回复。邮箱：46128201@qq.com。

七、比价响应资料递交方式

供应商应提交比价响应文件正本1份、副本2份,电子文档1份（光盘或U盘）。请贵公司在2024年11月12日上午11:00前将比价响应资料密封送达至科学城办事处办公大楼315办公室。

比价文件收取联系人：文先生

联系电话：0816-2483727

地址：科学城办事处办公大楼315室

绵阳市城区外和科学城辖区外的供应商请邮寄。

邮寄地点：四川省绵阳市游仙区绵山路64号中国工程物理研究院公共事务管理部  文先生  0816-2483727（不接受到付），因邮寄导致响应文件递交截止时间以后收到的响应文件，响应文件将被拒绝，逾期寄到或邮寄原因未到，责任供应商自负。

附件1

承诺函

致：中国工程物理研究院公共事务管理部服务保障中心：

本单位         （供应商名称）参加        （项目名称）的采购活动，现承诺：

我单位满足中华人民共和国政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收（遵守税法）和社会保障资金（遵守社会保障法等法律法规）的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）具备法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（八）我单位与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

（九）我单位“截至公告截止日未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。不是中国工程物理研究院处以禁入处罚的供应商。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商（全称并盖章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

2.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

3.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

附件2

- ㈠法定代表人身份证明书

- 致：中国工程物理研究院公共事务管理部服务保障中心：

（法定代表人姓名）在（供应商全称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



供应商名称：XXXX（加盖公章）
日期：XX年XX月XX日




说明：附法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

法定代表人身份证明材料复印件

（正面）

法定代表人身份证明材料复印件

（反面）

（二）法定代表人授权书

致：中国工程物理研究院公共事务管理部服务保障中心：

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，代表本公司参加贵司组织的                项目（项目编号：       ）的比价活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、签约等。授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人（签字或签章）：

授权代表（签字或签章）：

日期：

注：
1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2、应附授权代表身份证明材料复印件。
3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

授权代表身份证明材料复印件

（正面）

授权代表身份证明材料复印件

（反面）

附件3

与中国工程物理研究院职工关联关系企业书面声明

中国工程物理研究院公共事务管理部服务保障中心：

我公司参加                     项目的采购活动，根据采购文件要求，声明如下：

我公司的股东或实际控制人、重要任职人员中有中国工程物理研究院职工及其家庭成员、主要社会关系人，具体明细均已在下表中填写完整。

我公司承诺，若成为成交供应商，将在采购合同签订时，按照采购文件附表A的要求，提交《职工关联关系企业报备表》。

| 序号 | 我方 关联人姓名 | 我方关联人职务 | 院内关联人 姓名 | 院内关联人 职务 | 院内关联人 单位 | 我方关联人与院内关联人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：其中家庭成员包括配偶、父母、子女，主要社会关系指与本人关系密切的亲友，包括岳父母、公婆、兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨等。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日期: XXXX

附表A

职工关联关系企业报备表

填报企业（盖章）                     填表时间：        年   月   日

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生业务关系或经济往来 等情形的院内单位名称 |  |  |  |  |  |
| 企业内关联人姓名 |  | 企业内关联人持股或投资情况 |  |  |  |
| 院内关联 职工姓名 |  | 院内关联职工姓名身份证号码 |  | 院内关联职工姓名所在单位及职务 |  |
| 关联关系情况说明 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：1.相关亲属包括：配偶、父母、子女，兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

2.如上述承诺内容不实，我方愿承担一切责任，接受管理部门作出的相关处罚。如获成交，同意采购人取消我方成交资格。

附件4

与中国工程物理研究院职工关联关系企业书面声明

中国工程物理研究院公共事务管理部服务保障中心：

我公司参加           的采购活动，根据采购文件要求，声明如下：

我公司的股东或实际控制人、重要任职人员中没有中国工程物理研究院职工及其家庭成员、主要社会关系人。

如上述承诺内容不实，我方愿承担一切责任，接受管理部门作出的相关处罚。如获成交，同意采购人取消我方成交资格。

我公司已知悉，采购文件中所指的家庭成员包括配偶、父母、子女，主要社会关系指与本人关系密切的亲友，包括岳父母、公婆、兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨等。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日期: XXXX

附件5

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 报价（元） |  |
| 工期 |  |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |

注：1. 总报价应是完成本比价文件中所要求的全部内容的最终价格。以上报价含保险费、税金等完成本项目的全部费用（如涉及）。

- 请供应商一次性给出最优惠最终价格。

- 本报价有效期为自报价截止之日起90日。报价有效期满之前均具有约束力。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

报价日期：

附件6

分项报价表

项目名称：                                        货币单位：人民币元

供应商按照采购文件提供的清单进行分项报价。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

报价日期：

附件7

响应函

致：中国工程物理研究院公共事务管理部服务保障中心：

根据贵方项目      编号为      的比价邀请，正式授权的下述签字人      (姓名和职务)代表供应商            (供应商的名称)，提交比价资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)我方自愿按照比价文件规定的采购需求及要求向采购人提供所需货物及服务。

(2)我们根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(3)我们已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4)本报价有效期为自报价截止之日起90日。报价有效期满之前均具有约束力。

(5)同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(6)完全满足贵方工期及要求和付款方式。

(7)不满足的情况如下（如有）：                     （如完全满足采购需求及要求则在横线上填写“无”）。

⑻与本报价有关的正式通讯地址为：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

附件8

服务方案及承诺

（根据服务要求编制服务方案及承诺格式自拟）

附件9

确 认 函

中国工程物理研究院公共事务管理部服务保障中心：

我单位收到贵单位                      （项目名称），

项目编号：               的比价资料共    页。

经过仔细研读，确定参与本项目的比价。

不参加理由（参加不用填写）              。

公司名称（公章）：

日 期：

注：此函是确认参加与否的回函，不放入比价资料中。

附件10

科学城九区门球场基础设施整治项目

施

工

合

同

（示例）

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

2024年  月

科学城九区门球场基础设施整治项目施工合同

甲 方（发包人全称）：

法定代表人：

地址：

乙 方（承包人全称）：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及科学城九区门球场基础设施整治项目（采购项目编号：公管XXXXX号）的采购文件，乙方的《响应文件》及成交通知书 等，甲、乙双方同意签订本合同。双方遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双 方就科学城九区门球场基础设施整治项目实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议，订立本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

第二条 施工工期

计划开工日期：     年    月     日。计划竣工日期：   年   月   日(工程施工开始时间:以采购人通知工作时间为准)。

工期总日历天数：  30   日历天。本协议施工工期为固定不变工期， 已充分考虑恶劣天气、法定 节假日以及承包人施工所需时间等一切因素，非经甲方书面同意或发生法定不可抗力，工期不作任何调整。

第三条  服务内容与质量标准

1.服务内容：科学城九区门球场基础设施整治项目实施方案及工程量清单所述的全部施工内容。

2. 工 程 质 量 符 合XXXXX标 准。 符 合《 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 》（GB50300-2013）验收标准。

第四条  合同价款、结算及结算审核约定

1.工程中标价：

2. 合同价格形式： 固定单价  。

3.工程结算：工程竣工验收后，5 个日历天内乙方按甲方要求完成建设项目工程 量的核定。工程量核定完成后，15 个日历天内乙方根据已完工程编制工程量清单结算报告，由甲方委托造价咨询机构进行结算审核。

4.工程量清单编制及结算审核依据：

(1)《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)。

(2) (2020 年)《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套的文件。材料价格执行施工期信息价，信息价缺项的按市场价并报甲方确认。

(3)人工费调整按施工期省造价站发布的人工费调整的文件执行施工项目实施地区费率。

(4)计税为增值税计税模式：根据川建造价发[2019]181号的有关规定执行。

(5)安全文明施工措施费按基本费率计取；规费按单位施工期间核定标准执行。

(6)如施工过程中涉及到项目变更或现场需做特殊围挡、地质灾害治理等特殊安全措施时，需做专项方案，由甲方认可后实施。

(7) 工程量依据工程竣工资料和实际完工工程量。工程量清单在结算审核时存在缺漏项、错项、未按照国家现行计量规范强制性规定计量的，按乙方提交的最终资料认价，这部分工作量不调整合同价，视为承包人对发包人的让利，乙方仍需完成这部分工作。

第五条  工程付款

1.本工程无预付款。

2.验收合格，完成结算审核且出具项目结算报告后，支付结算金额的30%（主要用于支付农民工工资和部分材料费等），剩余部分待复核和审计完成后给与支付（含总价款3%的质保金）。质保期满后无息支付 3%质保金。如有扣款，按扣除后的金额支付。

3.安全文明施工费按基本费率计取。

第六条 质保期

1.本工程质保期为 2    年，其中草坪铺设质保期为 5  年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期内，乙方更换或维修的设施设备负责无偿保修，不收取任何费用。

2.保修期内，乙方未在甲方要求的 24 小时内赶到现场并完成维修应承担违约责任， 甲方有权委托第三方维修等补救措施，由此产生的全部费用均由乙方承担。

第七条  甲方的权利和义务

1.甲方指派：      （联系电话：       ）为现场代表，配合乙方提供施工场地及提供施工使用水、电、等设备接入点，并说明使用注意事项及小区内施工的协调工作。

2. 按照约定协调支付工程款。

第八条  乙方的权利和义务

1 指派       为乙方现场负责人（联系电话：      ）；负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2. 严格执行国家、省市发布的施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、国家保密规定。严格按照施工方案或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录、隐蔽记录、技术经济签证、竣工图或竣工文件等，参加竣工验收，编制工程预算或竣工结算，积极配合工程预算或竣工结算审核等工作。

3.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场 周围建筑物、构筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好因施工给各小区居民及通行车辆带来的影响。

4.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，坚持文明施工。

5.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，费用自行承担。

6.按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育、疫情防控宣传、教育和 监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担 全部责任，由此给甲方造成损失的，乙方应该予以赔偿，甲方有权从任意支付给乙方的价款中予以扣除，乙方不持任何异议。

第九条  关于工程质量及验收的约定

1. 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。所用材料应达到国家有关标准、规范要求，设备还应具有生产许可证、产品说明书等质量证明文件。工程质量不合格 的甲方不予验收、乙方必须进行整改，整改合格后方进行验收，乙方拒不整改的甲方有权从支付给乙方的价款中扣除 20%违约金，乙方不持任何异议。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 5 个工作日内组织验 收，并办理验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

3.施工期间所需水、电等费用自行与小区物业进行结算。

第十条 关于材料供应的约定

乙方因本项目实施和选用采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责并返工。

1. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

2.乙方是项目施工安全责任主体。施工过程中发生的安全事故，由乙方承担由此引发的一切损失。

3.乙方为有经验的承包商，甲方提供的实施方案或施工作法可能存在违反国家规 范、安全强制性规定或可能存在安全隐患，乙方实施前应以书面形式主动提出来让甲 方纠正，甲方应积极纠正。若乙方未在施工前提出的，则视为甲方提供的相关文件符合相关要求。

第十一条 违约责任

1.未征得甲方同意，乙方擅自更换项目负责人，视为转包，乙方承担国家、省市规定的转包违约责任， 甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

2.乙方应按规范文明、安全施工。如果乙方发生未按规定佩戴安全帽或安全绳、 未悬挂安全标识等影响安全文明施工的任一行为的。甲方每发现一次，乙方应向甲方支付 500 元违约金。如因乙方原因发生安全事故，每发生一次，乙方应向甲方支付 5000 元违约金，违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，由乙方补足。违约金从工程结算金额中一次性扣除。

3.因乙方提交结算审核资料不全、不齐等原因造成甲方延误支付工程款的不算甲方违约。

4.如违反廉洁承诺，自愿按合同价款的 10%扣减合同价款。

第十二条  争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人在尊重事实、友好合作前提下协商解决，协商不成的向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

甲方联系人：    联系电话：

联系邮箱：

乙方联系人：   联系电话：     联系地址：

联系邮箱：

本条约定的送达地址、邮件邮箱为各方认可的送达文书、诉讼/仲裁文书地址，合同当事人、法院、绵阳仲裁委员会按上述地址的邮寄送达、邮件发送均视为合法有 效的送达，一方变更地址或邮箱，应当在变更后三日内书面通知各合同对方，否则依上述地址邮寄送达、邮件发送仍视为合法有效。

1.因乙方原因致使项目质量不符合约定的或发生任何安全事故的，甲方有权提前终止合同，乙方按规定承担赔偿责任，并按约定承担违约责任。

2.工程竣工验收不合格的，乙方应在甲方要求的时间内进行整改并使其通过验  收，由此发生的一切费用及逾期竣工的违约责任由乙方承担。如果乙方未在上述时间 内完成整改或者整改一次后仍然无法通过竣工验收，则乙方应向甲方支付签约合同价 1%的违约金，违约金低于给甲方造成的损失的，乙方应赔偿不足部分。同时甲方有权 解除合同，甲方解除合同的不免除乙方应承担的违约责任。违约金从工程结算金额中一次性扣除。

3.甲方因乙方违约而维权所产生的律师代理费、差旅费、诉讼费等费用由乙方承担。

4. 工程结算审核费由甲方承担。

第十三条 合同份数

1.本合同共计 陆 份， 甲方执 肆 份乙方执 贰 份，具有同等效力。

2.本合同履行完成后自动终止。

第十四条   合同订立地点和时间

合同订立地点：绵阳市科学城。

合同订立时间：   年   月    日。

附件：1.安全管理工作承诺书

2.供应商廉洁承诺书

甲方(盖章)

法定代表人或

委托代理人（签字）：

地址:

开户银行：

户名：

账号

乙方（盖章）

法定代表人或

其委托代理人（签字）：

地 址:

开户银行:

户名：

账号：

附件 1

安全管理工作承诺书

为认真落实“安全第一，预防为主”的方针，严格落实各项安全措施，有效减少 各类事故和职业病害的发生，依据相关法律法规，就本项目工程施工安全管理工作作如下承诺：

1.取得《安全生产许可证》等国家规定的合法证件，按照资质等级和经营范围进行施工，安全资质证件合法、有效。

2.保证提供的相关资质证明材料真实、合法、有效。

3.组织项目参与人员认真学习、贯彻国家有关安全法律、法规，自觉遵守、执行甲方的各项规章制度和要求。

4.为作业人员提供必需的、合格的安全机械、工具和设备、劳保用品。

5.安全管理人员及特种作业人员必须持证上岗，证件合法有效。

6.服从甲方安全管理，接受甲方或行业主管部门组织的安全生产检查、考核和安全监督管理，履行安全隐患整改责任。

7.在现场施工作业中遇到特殊情况以及危及安全生产的情况，应及时向甲方和现场管理人员报告，并及时通知周围作业人员，落实应急措施防止事态扩大。

8.施工前，组织人员对施工区域、作业环境或使用甲方提供的设备设施、工器具等进行检查，确认符合安全要求。

9.负责作业过程中对环境产生影响的环保治理责任。

10.保证工程施工必须的安全生产投入。

11.负责施工过程中的一切安全责任。非因甲方的原因,在作业过程中发生的任何 人身伤亡、生产安全、消防、环保等责任事故，所发生的一切费用自理，甲方概不负责。

12.按规定上报生产安全事故。在上报其主管部门时，须同时报甲方备案。严格按照 “ 四不放过” 的原则进行事故处理，落实安全防范措施。

13.发生责任事故，不应为此增加甲方工程费用，不得延迟施工进度。

14.在施工区域范围外发生事故，以及工人之间发生的事故， 自行解决。

15.甲方有权根据国家有关规定和本公司规章制度对事故责任单位和个人做出处理。

16.如采用不正当方式取得施工合同、严重违反国家有关安全法律法规或者甲方安全管理规定， 甲方有权单方解除施工合同。

承诺人（盖章）：

单位负责人签字：

时     间：

附件 2

供应商廉洁承诺书

为确保采购外协活动的规范与廉洁，共同建设风清气正的购销合作关系， 自愿作出以下廉洁承诺：

一、参加采购单位的各项采购外协活动均严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定，遵循诚信、公平竟争原则，不损害国家、采购单位及其他供应商的合法权益。

二、不向采购单位、采购代理机构、评审专家行贿或提供其他不正当利益。

（ 一）不向相关工作人员及亲属馈赠礼品、礼金（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、购物卡及贵重物品等）。

（ 二）不向相关工作人员及亲属提供宴请、联谊活动、度假、旅游， 以及到营 业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉 ok 厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。

（三）不为相关工作人员及亲属安排工作， 以及支付应由其个人自付的各种费 用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

（四）不直接、间接唆使或利诱相关工作人员利用其职务便利谋取私利。相关 工作人员及亲属提出违纪要求或有其他违纪违法问题的，应及时提醒纠正并向采购单位监督管理部门举报。

三、如违反相关承诺， 自愿接受采购单位及中物院依法依规采取的终止采购外 协活动、认定中标／成交无效、撤销合同、追究相关民事／刑事责任等措施。同时自 愿接受列入中物院不良行为记录名单、禁止参加中物院采购外协活动，并自愿按合同约定比例扣减合同价款。

承诺单位：

年  月  日