
[image: image1]
科市监管〔2026〕2号
[image: image2.png]



四川省科学城市场监督管理局关于

2025年民生计量器具强制检定结果的公示
 

计量检定是保障计量器具准确可靠、维护社会经济秩序和公共利益的核心手段，2025年度，科学城市场监管局委托有资质的技术机构对辖区在用强检类计量器具实施强制检定。截至2025年11月24日，科学城公共区域强检类计量器具的检定工作全部完成，共检定各类计量器具4656台件，总体合格率98.8%。其中：强制检定医疗机构多参数监护仪、数字心电图机、医用诊断X射线辐射源等医疗计量器具1274台件，合格率97.6%；强制检定辖区各大生活集市及周边超市、餐饮业、食堂数字指示秤等计量器具506台，合格率99.0%；强制检定和调校眼镜类计量器具1384台件，合格率100.0%；检定压力表465只，合格率98.7%；检定真空表427只，合格率99.2%；检定血压计580只，合格率99.5%；检定加油枪10支，合格率100.0%。

对强制检定中发现的不合格计量器具，依法予以没收或责令停止使用。科学城市场监督管理局将持续深化计量监督，筑牢民生领域市场秩序根基，保障消费者公平交易合法权益，守护群众身体健康与生命财产安全，持续提升群众获得感、幸福感与安全感。

特此公示。

附件：科学城 2025年计量器具强制检定结果汇总表

   

四川省科学城市场监督管理局

                           2026年1月15日
附件
科学城 2025年计量器具强制检定结果汇总表
医疗类计量器具检定结果

	四川省科学城医院

	医疗器具名称
	数量
	法定检验机构
	委托方
	有效期
	合格率

	多参数监护仪
	298
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	98.9%

	心电图机
	39
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	94.9%

	医用诊断X射线辐射源
	5
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	电子血压计
	105
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	94.3%

	听力计
	3
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	非接触式眼压计
	2
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）

X射线辐射源
	4
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	医用血管造影X射线系统
	2
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	动态心电图机
	18
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%


	江油市九〇三医院

	医疗器具名称
	数量
	法定检验机构
	委托方
	有效期
	合格率

	多参数监护仪
	366
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	96.9%

	心电图机
	60
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	98.3%

	医用诊断X射线辐射源
	5
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	电子血压计
	85
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	91.8%

	听力计
	3
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	体温计
	200
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	医用诊断螺旋计算机

断层摄影装置（CT）

X射线辐射源
	4
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	动态心电图机
	75
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%


数字指示秤检定结果
	单位
	数字指示秤数量
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	合格率

	二区生活集市
	254
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	98.8%

	七区生活集市
	58
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	八区生活集市
	75
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	97.3%

	九区生活集市
	27
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	超市、餐饮业、食堂
	92
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%


眼镜类计量器具检定结果
	精达眼镜店

	计量器具名称
	数量
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	合格率

	验光机
	1
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	焦度计
	1
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	镜片箱（片）
	266
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	万顺眼镜店

	计量器具名称
	数量
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	合格率

	验光机
	1
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	焦度计
	1
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	镜片箱（片）
	158
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	仟吉眼镜店

	计量器具名称
	数量
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	合格率

	验光机
	1
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	焦度计
	1
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	镜片箱（片）
	151
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年11月
	100.0%

	江油市九〇三医院

	计量器具名称
	数量
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	合格率

	验光机
	1
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	镜片箱（片）
	532
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	四川省科学城医院

	计量器具名称
	数量
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	合格率

	验光机
	2
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	焦度计
	2
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	镜片箱（片）
	266
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%


真空表、一般压力表、水银血压计检定结果
	医疗机构

	计量器具名称
	数量
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	合格率

	真空表
	424
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	99.2%

	一般压力表
	436
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	98.6%

	水银血压计
	580
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	99.5%

	瑞枫酒店科学城店

	计量器具名称
	数量
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	合格率

	真空表
	3
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%

	一般压力表
	29
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	100.0%


加油站加油枪检定结果
	  加油枪编号
	法定检测机构
	委托方
	有效期
	检定结果
	检定周期

	17074800
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	17074810
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	1307377(A号枪）
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	1307377(B号枪）
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	17074820(A号枪）
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	17074820(B号枪）
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	17074830(A号枪）
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	17074830(B号枪）
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	18075630(A号枪）
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年

	18075630(B号枪）
	绵阳市计量测试所
	科学城市场监管局
	2026年6月
	合格
	半年



�





四川省科学城市场监督管理局





2026年1月15日印发










