科市监管〔2025〕2号

四川省科学城市场监督管理局关于

2024年民生计量器具强制检定结果的公示

2024年度，科学城市场监管局持续提升民生计量服务水平，加强计量监管力度，委托有资质的技术机构对辖区医疗机构、生活集市、超市、餐饮业、加油站、眼镜店等单位在用强检类计量器具实施强制检定。2024年11月底，科学城公共区域强检类计量器具的检定工作全部完成，共强制检定各类计量器具4021台（套）。其中：强制检定医疗机构多参数监护仪、心电图机、医用诊断X射线辐射源等医疗计量器具1657台（套），合格率99.58%；强制检定科学城辖区各大生活集市及周边超市、餐饮业、食堂数字指示秤、台秤960台，合格率99%；上下半年分别强制检定和调校加油站加油枪共20支，合格率100%；强制检定和调校眼镜类计量器具1384台，合格率99.6%。

对强制检定过程中发现的不合格计量器具，予以没收或停止使用处理，涉嫌作弊行为的已依据相关法律法规立案处罚。科学城市场监管局将继续加强监督执法，宣贯计量法律法规，杜绝“缺斤少两”“鬼秤”等作弊行为发生，提升商户依法经营、诚实守信的意识，维护公正公平交易的计量秩序，增强群众的幸福感、获得感、安全感。

特此公示。

附件：科学城2024年计量器具检定结果汇总表

四川省科学城市场监督管理局

2025年1月9日

附件

科学城 2024年计量器具强制检定结果汇总表

九龙能源加油站加油枪检定结果

| 加油枪编号 | 法定检测机构 | 委托方 | 有效期 | 检定结果 | 检定周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17074800 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 17074810 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 1307377(A号枪） | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 1307377(B号枪） | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 17074820(A号枪） | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 17074820(B号枪） | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 17074830(A号枪） | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 17074830(B号枪） | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 18075630(A号枪） | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |
| 18075630(B号枪） | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 合格 | 半年 |

生活集市、超市、餐饮业数字指示秤检定结果

| 单位 | 数字指示秤数量 | 法定检测机构 | 委托方 | 有效期 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二区生活集市 | 434 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 98.2% |
| 七区生活集市 | 163 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 98.8% |
| 八区生活集市 | 173 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |
| 九区生活集市 | 70 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |
| 超市、餐饮业、食堂 | 120 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |

眼镜类计量器具检定结果

| 精达眼睛店 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 数量 | 法定检测机构 | 委托方 | 有效期 | 合格率 |
| 验光机 | 1 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |
| 焦度计 | 1 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |
| 镜片箱（片） | 266 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2026年11月 | 100% |
| 万顺眼镜店 |  |  |  |  |  |
| 计量器具名称 | 数量 | 法定检测机构 | 委托方 | 有效期 | 合格率 |
| 验光机 | 1 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |
| 焦度计 | 1 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |
| 镜片箱（片） | 158 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2026年11月 | 100% |
| 迁吉眼镜店 |  |  |  |  |  |
| 计量器具名称 | 数量 | 法定检测机构 | 委托方 | 有效期 | 合格率 |
| 验光机 | 1 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |
| 焦度计 | 1 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年11月 | 100% |
| 镜片箱（片） | 151 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2026年11月 | 100% |
| 九〇三医院 |  |  |  |  |  |
| 计量器具名称 | 数量 | 法定检测机构 | 委托方 | 有效期 | 合格率 |
| 验光机 | 1 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 100% |
| 镜片箱（片） | 532 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2026年6月 | 99.6% |
| 科学城医院 |  |  |  |  |  |
| 计量器具名称 | 数量 | 法定检测机构 | 委托方 | 有效期 | 合格率 |
| 验光机 | 2 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 100% |
| 焦度计 | 2 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 100% |
| 镜片箱（片） | 266 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2026年6月 | 98.9% |

科学城医院强检类医疗器具检定结果

| 医疗器具名称 | 数量 | 法定检验机构 | 委托方 | 有效期 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多参数监护仪 | 286 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 100% |
| 心电图机 | 36 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 100% |
| 医用诊断X射线辐射源 | 13 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 100% |
| 压力表 | 526 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年6月 | 98.8% |
| 电子血压计 | 30 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年5月 | 100% |
| 水银血压计 | 111 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年5月 | 99.1% |

江油903医院强检类医疗器具检定结果

| 医疗器具名称 | 数量 | 法定检验机构 | 委托方 | 有效期 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多参数监护仪 | 319 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年5月 | 100% |
| 心电图机 | 47 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年5月 | 100% |
| 医用诊断X射线辐射源 | 10 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年5月 | 100% |
| 听力计 | 4 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年5月 | 100% |
| 体温计 | 200 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年5月 | 100% |
| 电子血压计 | 75 | 绵阳市计量测试所 | 科学城市场监管局 | 2025年5月 | 100% |

四川省科学城市场监督管理局

2025年1月9日印发